## Slide 1
MÓDULO 03 · MEDICIÓN Y ENSAYO
Plan de medición y puntos hold
ELETROTÉCNIA PRÁCTICA
uso seguro de multímetro, pinza, megóhmetro, trazador I-V, medición de tierra e interpretación metrológica
MEDICIÓN Y ENSAYO · APLICACIÓN PROFESIONAL
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 03
01
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio
IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica
IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 3.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 2
MÓDULO 03 · MEDICIÓN Y ENSAYO
Seguridad antes de medir
La conformidad se demuestra vinculando requisito, diseño, prueba y registro.
•
IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
•
IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
•
Separar norma obligatoria, estándar técnico voluntario incorporado por contrato y buena práctica.
No citar una norma sin confirmar edición vigente, alcance, adopción y cláusula aplicable.
NORM · MÓDULO 03
MATRIZ NORMATIVA
01 IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
02 IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 03
02
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio
IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica
IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 3.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 3
MÓDULO 03 · MEDICIÓN Y ENSAYO
Trazabilidad metrológica
Error relativo: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: e_r = (x_m−x_ref)/x_ref ·100. Salida requerida: %.
•
Separar sesgo, repetibilidad y resolución.
•
Referencia técnica: IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 03
Error relativo
e_r = (x_m−x_ref)/x_ref ·100
Unidad / salida: %
Separar sesgo, repetibilidad y resolución.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 03
03
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio
IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica
IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 3.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 4
MÓDULO 03 · MEDICIÓN Y ENSAYO
Categoría de medición del instrumento
Categoría de medición del instrumento: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: categoría CAT y trazabilidad; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: δ_I = (I_string−mediana I)/mediana I ·100. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Protocolo de mediciones eléctricas y análisis de incertidumbre. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 03
Categoría de medición del instrumento — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 78 | 72 | 68 | 82
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 03
04
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio
IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica
IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 3.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 5
MÓDULO 03 · MEDICIÓN Y ENSAYO
Continuidad del conductor de protección
Incertidumbre: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: U = k·√(u_A²+u_B²). Salida requerida: unidad medida.
•
Indicar factor de cobertura k y grados de libertad cuando corresponda.
•
Referencia técnica: IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 03
Incertidumbre
U = k·√(u_A²+u_B²)
Unidad / salida: unidad medida
Indicar factor de cobertura k y grados de libertad cuando corresponda.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 03
05
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio
IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica
IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 3.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 6
MÓDULO 03 · MEDICIÓN Y ENSAYO
Polaridad DC
Polaridad DC: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: exactitud y resolución; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: e_r = (x_m−x_ref)/x_ref ·100. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Protocolo de mediciones eléctricas y análisis de incertidumbre. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DESIGN · MÓDULO 03
Error relativo
e_r = (x_m−x_ref)/x_ref ·100
Unidad / salida: %
Separar sesgo, repetibilidad y resolución.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 03
06
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio
IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica
IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 3.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 7
MÓDULO 03 · MEDICIÓN Y ENSAYO
Tensión de circuito abierto
La conformidad se demuestra vinculando requisito, diseño, prueba y registro.
•
IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
•
IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
•
Separar norma obligatoria, estándar técnico voluntario incorporado por contrato y buena práctica.
No citar una norma sin confirmar edición vigente, alcance, adopción y cláusula aplicable.
NORM · MÓDULO 03
MATRIZ NORMATIVA
01 IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
02 IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 03
07
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio
IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica
IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 3.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 8
MÓDULO 03 · MEDICIÓN Y ENSAYO
Corriente de cortocircuito
Corriente de cortocircuito: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: incertidumbre y categoría CAT; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: R_iso = V_test / I_leak. Resultado expresado en MΩ y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Protocolo de mediciones eléctricas y análisis de incertidumbre. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 03
Corriente de cortocircuito — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 82 | 82 | 91 | 62
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 03
08
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio
IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica
IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 3.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 9
MÓDULO 03 · MEDICIÓN Y ENSAYO
Resistencia de aislamiento
Aislamiento: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: R_iso = V_test / I_leak. Salida requerida: MΩ.
•
Ensayo solo bajo procedimiento, equipos aislados y límites del fabricante.
•
Referencia técnica: IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 03
Aislamiento
R_iso = V_test / I_leak
Unidad / salida: MΩ
Ensayo solo bajo procedimiento, equipos aislados y límites del fabricante.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 03
09
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio
IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica
IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 3.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 10
MÓDULO 03 · MEDICIÓN Y ENSAYO
Curva I‑V de string
Curva I‑V de string: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: trazabilidad y exactitud; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: V_ref = V_meas − β_V·(T_c−T_ref). Resultado expresado en V y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Protocolo de mediciones eléctricas y análisis de incertidumbre. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
PROTECTION · MÓDULO 03
Corrección térmica
V_ref = V_meas − β_V·(T_c−T_ref)
Unidad / salida: V
Usar coeficiente del fabricante y convención de signo documentada.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 03
10
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio
IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica
IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 3.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 11
MÓDULO 03 · MEDICIÓN Y ENSAYO
Corrección a condiciones de referencia
Corrección a condiciones de referencia: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: exactitud y resolución; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: e_r = (x_m−x_ref)/x_ref ·100. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Protocolo de mediciones eléctricas y análisis de incertidumbre. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DESIGN · MÓDULO 03
Error relativo
e_r = (x_m−x_ref)/x_ref ·100
Unidad / salida: %
Separar sesgo, repetibilidad y resolución.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 03
11
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio
IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica
IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 3.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 12
MÓDULO 03 · MEDICIÓN Y ENSAYO
Termografía eléctrica
Termografía eléctrica: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: resolución y incertidumbre; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: U = k·√(u_A²+u_B²). Resultado expresado en unidad medida y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Protocolo de mediciones eléctricas y análisis de incertidumbre. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
QUALITY · MÓDULO 03
Incertidumbre
U = k·√(u_A²+u_B²)
Unidad / salida: unidad medida
Indicar factor de cobertura k y grados de libertad cuando corresponda.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 03
12
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio
IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica
IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 3.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 13
MÓDULO 03 · MEDICIÓN Y ENSAYO
Medición de puesta a tierra
Medición de puesta a tierra: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: incertidumbre y categoría CAT; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: R_iso = V_test / I_leak. Resultado expresado en MΩ y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Protocolo de mediciones eléctricas y análisis de incertidumbre. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
TEST · MÓDULO 03
Aislamiento
R_iso = V_test / I_leak
Unidad / salida: MΩ
Ensayo solo bajo procedimiento, equipos aislados y límites del fabricante.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 03
13
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio
IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica
IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 3.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 14
MÓDULO 03 · MEDICIÓN Y ENSAYO
Incertidumbre de medición
Incertidumbre de medición: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: categoría CAT y trazabilidad; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: δ_I = (I_string−mediana I)/mediana I ·100. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Protocolo de mediciones eléctricas y análisis de incertidumbre. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 03
Incertidumbre de medición — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 76 | 80 | 82 | 76
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 03
14
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio
IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica
IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 3.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 15
MÓDULO 03 · MEDICIÓN Y ENSAYO
Criterio de repetibilidad
Criterio de repetibilidad: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: trazabilidad y exactitud; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: V_ref = V_meas − β_V·(T_c−T_ref). Resultado expresado en V y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Protocolo de mediciones eléctricas y análisis de incertidumbre. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
FAILURE · MÓDULO 03
Corrección térmica
V_ref = V_meas − β_V·(T_c−T_ref)
Unidad / salida: V
Usar coeficiente del fabricante y convención de signo documentada.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 03
15
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio
IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica
IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 3.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 16
MÓDULO 03 · MEDICIÓN Y ENSAYO
Caso 18 strings
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Comisionamiento de 18 strings en planta de 250 kWp
•
Entradas verificables: Voc esperado 846 V; Isc esperado 13,4 A; Riso mínima contractual 2 MΩ.
•
Cálculo principal: e_r = (x_m−x_ref)/x_ref ·100 (%), con supuestos y sensibilidad documentados.
•
Resultado y decisión: dos strings con −8,7 % de corriente y un conector con ΔT=31 °C: no conformidad y reinspección.
Fuente/alcance: Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CASE · MÓDULO 03
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Comisionamiento de 18 strings en planta de 250 kWp
Voc esperado 846 V; Isc esperado 13,4 A; Riso mínima contractual 2 MΩ
dos strings con −8,7 % de corriente y un conector con ΔT=31 °C: no conformidad y reinspección
Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 03
16
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio
IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica
IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 3.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 17
MÓDULO 03 · MEDICIÓN Y ENSAYO
Análisis de desviaciones
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Comisionamiento de 18 strings en planta de 250 kWp
•
Entradas verificables: Voc esperado 846 V; Isc esperado 13,4 A; Riso mínima contractual 2 MΩ.
•
Cálculo principal: U = k·√(u_A²+u_B²) (unidad medida), con supuestos y sensibilidad documentados.
•
Resultado y decisión: dos strings con −8,7 % de corriente y un conector con ΔT=31 °C: no conformidad y reinspección.
Fuente/alcance: Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CASE · MÓDULO 03
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Comisionamiento de 18 strings en planta de 250 kWp
Voc esperado 846 V; Isc esperado 13,4 A; Riso mínima contractual 2 MΩ
dos strings con −8,7 % de corriente y un conector con ΔT=31 °C: no conformidad y reinspección
Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 03
17
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio
IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica
IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 3.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 18
MÓDULO 03 · MEDICIÓN Y ENSAYO
Registro de no conformidades
Registro de no conformidades: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: incertidumbre y categoría CAT; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: R_iso = V_test / I_leak. Resultado expresado en MΩ y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Protocolo de mediciones eléctricas y análisis de incertidumbre. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 03
Registro de no conformidades — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 80 | 90 | 76 | 56
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 03
18
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio
IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica
IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 3.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 19
MÓDULO 03 · MEDICIÓN Y ENSAYO
Protocolo de aceptación
Protocolo de aceptación: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: categoría CAT y trazabilidad; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: δ_I = (I_string−mediana I)/mediana I ·100. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Protocolo de mediciones eléctricas y análisis de incertidumbre. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DELIVERABLE · MÓDULO 03
Desviación string
δ_I = (I_string−mediana I)/mediana I ·100
Unidad / salida: %
Comparar bajo irradiancia estable y corregir condiciones.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 03
19
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio
IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica
IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 3.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 20
MÓDULO 03 · MEDICIÓN Y ENSAYO
Dossier de comisionamiento
Cierre profesional: cálculo reproducible, plano coherente, prueba aceptada y expediente controlado.
•
Recalcular una muestra independiente y verificar unidades, redondeos y márgenes.
•
Conciliar memoria, planos, listas, ajustes, protocolos, as-built y manuales.
•
Defender el caso Comisionamiento de 18 strings en planta de 250 kWp ante revisión técnica, contractual y de seguridad.
Criterio de dominio: explicar qué dato cambiaría la decisión y cómo se verificaría.
AUDIT · MÓDULO 03
Corrección térmica
V_ref = V_meas − β_V·(T_c−T_ref)
Unidad / salida: V
Usar coeficiente del fabricante y convención de signo documentada.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 03
20
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018 — inspección y pruebas de puesta en servicio
IEC 61557 — equipos para ensayos de seguridad eléctrica
IEC 60891:2021 — corrección de curvas I‑V
IEC TS 62446-3:2017 — termografía exterior de módulos y plantas
ISO/IEC 17025:2017 — competencia y trazabilidad de laboratorios
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 3.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.