## Slide 1
MÓDULO 05 · STRINGS Y ARREGLOS
Ficha técnica como dato de diseño
MÓDULOS Y ARREGLOS DE PANELES SOLARES
asociación serie/paralelo, mismatch, bypass, bloqueo, límites térmicos y compatibilidad con MPPT
STRINGS Y ARREGLOS · APLICACIÓN PROFESIONAL
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 05
01
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC
IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
CNE Utilización 2006, sección 350 — sistemas solares fotovoltaicos
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 2
MÓDULO 05 · STRINGS Y ARREGLOS
Número de módulos en serie
La conformidad se demuestra vinculando requisito, diseño, prueba y registro.
•
IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
•
IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
•
Separar norma obligatoria, estándar técnico voluntario incorporado por contrato y buena práctica.
No citar una norma sin confirmar edición vigente, alcance, adopción y cláusula aplicable.
NORM · MÓDULO 05
MATRIZ NORMATIVA
01 IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
02 IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 05
02
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC
IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
CNE Utilización 2006, sección 350 — sistemas solares fotovoltaicos
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 3
MÓDULO 05 · STRINGS Y ARREGLOS
Voc corregida por frío
Voc en frío: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: V_oc,max = N_s·V_oc,STC·[1+β_Voc·(T_min−25)]. Salida requerida: V.
•
βVoc debe usarse con su signo y unidad correctos.
•
Referencia técnica: IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 05
Voc en frío
V_oc,max = N_s·V_oc,STC·[1+β_Voc·(T_min−25)]
Unidad / salida: V
βVoc debe usarse con su signo y unidad correctos.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 05
03
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC
IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
CNE Utilización 2006, sección 350 — sistemas solares fotovoltaicos
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 4
MÓDULO 05 · STRINGS Y ARREGLOS
Vmp corregida por calor
Vmp corregida por calor: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: número de módulos y número de strings; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: P_loss = I²·R ; R=ρ·L/S. Resultado expresado en W y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Configuración verificable de módulos, strings y arreglos. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 05
Vmp corregida por calor — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 84 | 82 | 82 | 56
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 05
04
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC
IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
CNE Utilización 2006, sección 350 — sistemas solares fotovoltaicos
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 5
MÓDULO 05 · STRINGS Y ARREGLOS
Strings en paralelo
Vmp en caliente: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: V_mp,min = N_s·V_mp,STC·[1+β_Vmp·(T_cell,max−25)]. Salida requerida: V.
•
Debe permanecer dentro de la ventana MPPT.
•
Referencia técnica: IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 05
Vmp en caliente
V_mp,min = N_s·V_mp,STC·[1+β_Vmp·(T_cell,max−25)]
Unidad / salida: V
Debe permanecer dentro de la ventana MPPT.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 05
05
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC
IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
CNE Utilización 2006, sección 350 — sistemas solares fotovoltaicos
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 6
MÓDULO 05 · STRINGS Y ARREGLOS
Corriente máxima de circuito
Corriente máxima de circuito: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: Voc frío y Vmp caliente; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: V_oc,max = N_s·V_oc,STC·[1+β_Voc·(T_min−25)]. Resultado expresado en V y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Configuración verificable de módulos, strings y arreglos. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DESIGN · MÓDULO 05
Voc en frío
V_oc,max = N_s·V_oc,STC·[1+β_Voc·(T_min−25)]
Unidad / salida: V
βVoc debe usarse con su signo y unidad correctos.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 05
06
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC
IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
CNE Utilización 2006, sección 350 — sistemas solares fotovoltaicos
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 7
MÓDULO 05 · STRINGS Y ARREGLOS
Cables solares DC
La conformidad se demuestra vinculando requisito, diseño, prueba y registro.
•
IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
•
IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
•
Separar norma obligatoria, estándar técnico voluntario incorporado por contrato y buena práctica.
No citar una norma sin confirmar edición vigente, alcance, adopción y cláusula aplicable.
NORM · MÓDULO 05
MATRIZ NORMATIVA
01 IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
02 IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 05
07
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC
IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
CNE Utilización 2006, sección 350 — sistemas solares fotovoltaicos
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 8
MÓDULO 05 · STRINGS Y ARREGLOS
Conectores y compatibilidad
Conectores y compatibilidad: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: Isc corregida y número de módulos; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: I_design = k_I·N_p·I_sc. Resultado expresado en A y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Configuración verificable de módulos, strings y arreglos. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 05
Conectores y compatibilidad — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 88 | 58 | 76 | 80
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 05
08
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC
IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
CNE Utilización 2006, sección 350 — sistemas solares fotovoltaicos
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 9
MÓDULO 05 · STRINGS Y ARREGLOS
Fusibles gPV
Corriente de diseño: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: I_design = k_I·N_p·I_sc. Salida requerida: A.
•
kI según norma, condiciones, bifacialidad y sobreirradiancia aplicables.
•
Referencia técnica: IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 05
Corriente de diseño
I_design = k_I·N_p·I_sc
Unidad / salida: A
kI según norma, condiciones, bifacialidad y sobreirradiancia aplicables.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 05
09
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC
IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
CNE Utilización 2006, sección 350 — sistemas solares fotovoltaicos
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 10
MÓDULO 05 · STRINGS Y ARREGLOS
Seccionamiento DC
Seccionamiento DC: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: número de strings y Voc frío; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: L_mis = 1 − P_array/ΣP_module. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: CNE Utilización 2006, sección 350 — sistemas solares fotovoltaicos. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Configuración verificable de módulos, strings y arreglos. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
PROTECTION · MÓDULO 05
Mismatch
L_mis = 1 − P_array/ΣP_module
Unidad / salida: %
Evaluar tolerancia, ensuciamiento, sombras y dispersión térmica.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 05
10
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC
IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
CNE Utilización 2006, sección 350 — sistemas solares fotovoltaicos
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 11
MÓDULO 05 · STRINGS Y ARREGLOS
SPD en lado DC
SPD en lado DC: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: Voc frío y Vmp caliente; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: V_oc,max = N_s·V_oc,STC·[1+β_Voc·(T_min−25)]. Resultado expresado en V y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Configuración verificable de módulos, strings y arreglos. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DESIGN · MÓDULO 05
Voc en frío
V_oc,max = N_s·V_oc,STC·[1+β_Voc·(T_min−25)]
Unidad / salida: V
βVoc debe usarse con su signo y unidad correctos.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 05
11
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC
IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
CNE Utilización 2006, sección 350 — sistemas solares fotovoltaicos
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 12
MÓDULO 05 · STRINGS Y ARREGLOS
Puesta a tierra funcional y protección
Puesta a tierra funcional y protección: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: Vmp caliente y Isc corregida; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: V_mp,min = N_s·V_mp,STC·[1+β_Vmp·(T_cell,max−25)]. Resultado expresado en V y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Configuración verificable de módulos, strings y arreglos. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
QUALITY · MÓDULO 05
Vmp en caliente
V_mp,min = N_s·V_mp,STC·[1+β_Vmp·(T_cell,max−25)]
Unidad / salida: V
Debe permanecer dentro de la ventana MPPT.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 05
12
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC
IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
CNE Utilización 2006, sección 350 — sistemas solares fotovoltaicos
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 13
MÓDULO 05 · STRINGS Y ARREGLOS
Diodos de bloqueo
Diodos de bloqueo: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: Isc corregida y número de módulos; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: I_design = k_I·N_p·I_sc. Resultado expresado en A y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Configuración verificable de módulos, strings y arreglos. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
TEST · MÓDULO 05
Corriente de diseño
I_design = k_I·N_p·I_sc
Unidad / salida: A
kI según norma, condiciones, bifacialidad y sobreirradiancia aplicables.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 05
13
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC
IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
CNE Utilización 2006, sección 350 — sistemas solares fotovoltaicos
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 14
MÓDULO 05 · STRINGS Y ARREGLOS
Mismatch y tolerancias
Mismatch y tolerancias: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: número de módulos y número de strings; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: P_loss = I²·R ; R=ρ·L/S. Resultado expresado en W y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Configuración verificable de módulos, strings y arreglos. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 05
Mismatch y tolerancias — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 82 | 90 | 67 | 50
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 05
14
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC
IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
CNE Utilización 2006, sección 350 — sistemas solares fotovoltaicos
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 15
MÓDULO 05 · STRINGS Y ARREGLOS
Bifacialidad y factor KI
Bifacialidad y factor KI: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: número de strings y Voc frío; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: L_mis = 1 − P_array/ΣP_module. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: CNE Utilización 2006, sección 350 — sistemas solares fotovoltaicos. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Configuración verificable de módulos, strings y arreglos. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
FAILURE · MÓDULO 05
Mismatch
L_mis = 1 − P_array/ΣP_module
Unidad / salida: %
Evaluar tolerancia, ensuciamiento, sombras y dispersión térmica.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 05
15
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC
IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
CNE Utilización 2006, sección 350 — sistemas solares fotovoltaicos
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 16
MÓDULO 05 · STRINGS Y ARREGLOS
Carga mecánica y fijaciones
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Arreglo de 1 MWp con módulos de 585 W
•
Entradas verificables: Voc 52,4 V; βVoc −0,25 %/°C; Tmin −5 °C; Tmax célula 75 °C; MPPT 600–1 100 V.
•
Cálculo principal: V_oc,max = N_s·V_oc,STC·[1+β_Voc·(T_min−25)] (V), con supuestos y sensibilidad documentados.
•
Resultado y decisión: Nserie limitado por Voc en frío; mínimo por Vmp caliente; fusible y cable definidos con Isc corregida.
Fuente/alcance: Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CASE · MÓDULO 05
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Arreglo de 1 MWp con módulos de 585 W
Voc 52,4 V; βVoc −0,25 %/°C; Tmin −5 °C; Tmax célula 75 °C; MPPT 600–1 100 V
Nserie limitado por Voc en frío; mínimo por Vmp caliente; fusible y cable definidos con Isc corregida
Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 05
16
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC
IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
CNE Utilización 2006, sección 350 — sistemas solares fotovoltaicos
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 17
MÓDULO 05 · STRINGS Y ARREGLOS
Caso arreglo 1 MWp
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Arreglo de 1 MWp con módulos de 585 W
•
Entradas verificables: Voc 52,4 V; βVoc −0,25 %/°C; Tmin −5 °C; Tmax célula 75 °C; MPPT 600–1 100 V.
•
Cálculo principal: V_mp,min = N_s·V_mp,STC·[1+β_Vmp·(T_cell,max−25)] (V), con supuestos y sensibilidad documentados.
•
Resultado y decisión: Nserie limitado por Voc en frío; mínimo por Vmp caliente; fusible y cable definidos con Isc corregida.
Fuente/alcance: Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CASE · MÓDULO 05
Caso profesional resuelto (supuesto técnico): Arreglo de 1 MWp con módulos de 585 W
Voc 52,4 V; βVoc −0,25 %/°C; Tmin −5 °C; Tmax célula 75 °C; MPPT 600–1 100 V
Nserie limitado por Voc en frío; mínimo por Vmp caliente; fusible y cable definidos con Isc corregida
Caso didáctico parametrizado por CENESAM; no corresponde a una instalación real identificada.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 05
17
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC
IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
CNE Utilización 2006, sección 350 — sistemas solares fotovoltaicos
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 18
MÓDULO 05 · STRINGS Y ARREGLOS
Ventana MPPT y clipping
Ventana MPPT y clipping: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: Isc corregida y número de módulos; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: I_design = k_I·N_p·I_sc. Resultado expresado en A y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Configuración verificable de módulos, strings y arreglos. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 05
Ventana MPPT y clipping — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 86 | 66 | 90 | 74
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 05
18
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC
IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
CNE Utilización 2006, sección 350 — sistemas solares fotovoltaicos
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 19
MÓDULO 05 · STRINGS Y ARREGLOS
Lista de materiales
Lista de materiales: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: número de módulos y número de strings; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: P_loss = I²·R ; R=ρ·L/S. Resultado expresado en W y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Configuración verificable de módulos, strings y arreglos. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DELIVERABLE · MÓDULO 05
Pérdida resistiva
P_loss = I²·R ; R=ρ·L/S
Unidad / salida: W
En DC considerar ida y retorno en la longitud eléctrica.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 05
19
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC
IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
CNE Utilización 2006, sección 350 — sistemas solares fotovoltaicos
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 20
MÓDULO 05 · STRINGS Y ARREGLOS
Plano de strings y combiner
Cierre profesional: cálculo reproducible, plano coherente, prueba aceptada y expediente controlado.
•
Recalcular una muestra independiente y verificar unidades, redondeos y márgenes.
•
Conciliar memoria, planos, listas, ajustes, protocolos, as-built y manuales.
•
Defender el caso Arreglo de 1 MWp con módulos de 585 W ante revisión técnica, contractual y de seguridad.
Criterio de dominio: explicar qué dato cambiaría la decisión y cómo se verificaría.
AUDIT · MÓDULO 05
Mismatch
L_mis = 1 − P_array/ΣP_module
Unidad / salida: %
Evaluar tolerancia, ensuciamiento, sombras y dispersión térmica.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 05
20
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62548-1:2023 — diseño de arreglos y protecciones DC
IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 — fusibles gPV
IEC 62852:2014+AMD1:2020 — conectores DC para FV
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
CNE Utilización 2006, sección 350 — sistemas solares fotovoltaicos
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 5.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.