## Slide 1
MÓDULO 06 · TECNOLOGÍA Y CALIDAD
Mapa tecnológico FV
TECNOLOGÍAS EN CELDAS SOLARES FOTOVOLTAICO
mono PERC, TOPCon, HJT, thin-film, bifacialidad, degradación, PID, LID/LeTID y ensayos IEC
TECNOLOGÍA Y CALIDAD · APLICACIÓN PROFESIONAL
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 06
01
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales
IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 6.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 2
MÓDULO 06 · TECNOLOGÍA Y CALIDAD
Mono‑Si PERC y TOPCon
La conformidad se demuestra vinculando requisito, diseño, prueba y registro.
•
IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
•
IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
•
Separar norma obligatoria, estándar técnico voluntario incorporado por contrato y buena práctica.
No citar una norma sin confirmar edición vigente, alcance, adopción y cláusula aplicable.
NORM · MÓDULO 06
MATRIZ NORMATIVA
01 IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
02 IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 06
02
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales
IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 6.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 3
MÓDULO 06 · TECNOLOGÍA Y CALIDAD
HJT
Ganancia bifacial: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: BG = (E_bif−E_mono)/E_mono ·100. Salida requerida: %.
•
No confundir bifacialidad de potencia con ganancia energética del sistema.
•
Referencia técnica: IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 06
Ganancia bifacial
BG = (E_bif−E_mono)/E_mono ·100
Unidad / salida: %
No confundir bifacialidad de potencia con ganancia energética del sistema.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 06
03
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales
IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 6.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 4
MÓDULO 06 · TECNOLOGÍA Y CALIDAD
Back‑contact
Back‑contact: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: degradación y tolerancia; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: E_life = Σ E_n/(1+r)^n. Resultado expresado en MWh descontado y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Matriz técnica de selección y confiabilidad. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 06
Back‑contact — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 87 | 87 | 89 | 65
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 06
04
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales
IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 6.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 5
MÓDULO 06 · TECNOLOGÍA Y CALIDAD
Thin‑film CdTe
Degradación: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: E_n = E_1·(1−d)^{n−1}. Salida requerida: MWh.
•
Separar degradación del primer año y degradación lineal posterior.
•
Referencia técnica: IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 06
Degradación
E_n = E_1·(1−d)^{n−1}
Unidad / salida: MWh
Separar degradación del primer año y degradación lineal posterior.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 06
05
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales
IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 6.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 6
MÓDULO 06 · TECNOLOGÍA Y CALIDAD
Tándem perovskita‑silicio
Tándem perovskita‑silicio: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: eficiencia y coeficiente térmico; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: BG = (E_bif−E_mono)/E_mono ·100. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Matriz técnica de selección y confiabilidad. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DESIGN · MÓDULO 06
Ganancia bifacial
BG = (E_bif−E_mono)/E_mono ·100
Unidad / salida: %
No confundir bifacialidad de potencia con ganancia energética del sistema.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 06
06
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales
IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 6.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 7
MÓDULO 06 · TECNOLOGÍA Y CALIDAD
Bifacialidad
La conformidad se demuestra vinculando requisito, diseño, prueba y registro.
•
IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
•
IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
•
Separar norma obligatoria, estándar técnico voluntario incorporado por contrato y buena práctica.
No citar una norma sin confirmar edición vigente, alcance, adopción y cláusula aplicable.
NORM · MÓDULO 06
MATRIZ NORMATIVA
01 IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
02 IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 06
07
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales
IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 6.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 8
MÓDULO 06 · TECNOLOGÍA Y CALIDAD
Respuesta a baja irradiancia
Respuesta a baja irradiancia: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: bifacialidad y degradación; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: D_A = P_STC/A_module. Resultado expresado en W/m² y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Matriz técnica de selección y confiabilidad. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 06
Respuesta a baja irradiancia — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 91 | 63 | 83 | 89
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 06
08
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales
IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 6.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 9
MÓDULO 06 · TECNOLOGÍA Y CALIDAD
Coeficiente térmico
Densidad de potencia: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: D_A = P_STC/A_module. Salida requerida: W/m².
•
Impacta área, estructura, logística y BOS.
•
Referencia técnica: IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 06
Densidad de potencia
D_A = P_STC/A_module
Unidad / salida: W/m²
Impacta área, estructura, logística y BOS.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 06
09
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales
IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 6.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 10
MÓDULO 06 · TECNOLOGÍA Y CALIDAD
Degradación inicial y anual
Degradación inicial y anual: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: tolerancia y eficiencia; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: LCOE = Σ(CAPEX_n+OPEX_n)/(1+r)^n ÷ ΣE_n/(1+r)^n. Resultado expresado en moneda/MWh y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Matriz técnica de selección y confiabilidad. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
PROTECTION · MÓDULO 06
LCOE
LCOE = Σ(CAPEX_n+OPEX_n)/(1+r)^n ÷ ΣE_n/(1+r)^n
Unidad / salida: moneda/MWh
Comparar con supuestos homogéneos y análisis de incertidumbre.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 06
10
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales
IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 6.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 11
MÓDULO 06 · TECNOLOGÍA Y CALIDAD
LID, LeTID y PID
LID, LeTID y PID: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: eficiencia y coeficiente térmico; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: BG = (E_bif−E_mono)/E_mono ·100. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Matriz técnica de selección y confiabilidad. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DESIGN · MÓDULO 06
Ganancia bifacial
BG = (E_bif−E_mono)/E_mono ·100
Unidad / salida: %
No confundir bifacialidad de potencia con ganancia energética del sistema.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 06
11
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales
IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 6.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 12
MÓDULO 06 · TECNOLOGÍA Y CALIDAD
Encapsulante y backsheet
Encapsulante y backsheet: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: coeficiente térmico y bifacialidad; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: E_n = E_1·(1−d)^{n−1}. Resultado expresado en MWh y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Matriz técnica de selección y confiabilidad. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
QUALITY · MÓDULO 06
Degradación
E_n = E_1·(1−d)^{n−1}
Unidad / salida: MWh
Separar degradación del primer año y degradación lineal posterior.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 06
12
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales
IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 6.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 13
MÓDULO 06 · TECNOLOGÍA Y CALIDAD
Vidrio‑vidrio
Vidrio‑vidrio: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: bifacialidad y degradación; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: D_A = P_STC/A_module. Resultado expresado en W/m² y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Matriz técnica de selección y confiabilidad. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
TEST · MÓDULO 06
Densidad de potencia
D_A = P_STC/A_module
Unidad / salida: W/m²
Impacta área, estructura, logística y BOS.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 06
13
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales
IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 6.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 14
MÓDULO 06 · TECNOLOGÍA Y CALIDAD
Carga mecánica y granizo
Carga mecánica y granizo: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: degradación y tolerancia; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: E_life = Σ E_n/(1+r)^n. Resultado expresado en MWh descontado y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Matriz técnica de selección y confiabilidad. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 06
Carga mecánica y granizo — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 85 | 61 | 74 | 59
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 06
14
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales
IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 6.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 15
MÓDULO 06 · TECNOLOGÍA Y CALIDAD
Huella de carbono y circularidad
Huella de carbono y circularidad: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: tolerancia y eficiencia; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: LCOE = Σ(CAPEX_n+OPEX_n)/(1+r)^n ÷ ΣE_n/(1+r)^n. Resultado expresado en moneda/MWh y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Matriz técnica de selección y confiabilidad. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
FAILURE · MÓDULO 06
LCOE
LCOE = Σ(CAPEX_n+OPEX_n)/(1+r)^n ÷ ΣE_n/(1+r)^n
Unidad / salida: moneda/MWh
Comparar con supuestos homogéneos y análisis de incertidumbre.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 06
15
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales
IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 6.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 16
MÓDULO 06 · TECNOLOGÍA Y CALIDAD
Riesgo de bancabilidad
Caso real documentado: Central Solar Clemesí — Moquegua (caso público documentado).
•
Entradas verificables: 114,93 MW; más de 229 mil módulos bifaciales de 535 Wp; seguidores de eje horizontal; operación comercial 2024.
•
Cálculo principal: BG = (E_bif−E_mono)/E_mono ·100 (%), con supuestos y sensibilidad documentados.
•
Resultado y decisión: La elección bifacial + seguimiento debe evaluarse con albedo, GCR, altura, pérdidas traseras y O&M; la fuente pública acredita configuración, no una ganancia bifacial específica..
Fuente/alcance: Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
CASE · MÓDULO 06
Central Solar Clemesí — Moquegua (caso público documentado)
114,93 MW; más de 229 mil módulos bifaciales de 535 Wp; seguidores de eje horizontal; operación comercial 2024
La elección bifacial + seguimiento debe evaluarse con albedo, GCR, altura, pérdidas traseras y O&M; la fuente pública acredita configuración, no una ganancia bifacial específica.
Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 06
16
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales
IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 6.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 17
MÓDULO 06 · TECNOLOGÍA Y CALIDAD
Caso 20 MWp
Caso real documentado: Central Solar Clemesí — Moquegua (caso público documentado).
•
Entradas verificables: 114,93 MW; más de 229 mil módulos bifaciales de 535 Wp; seguidores de eje horizontal; operación comercial 2024.
•
Cálculo principal: E_n = E_1·(1−d)^{n−1} (MWh), con supuestos y sensibilidad documentados.
•
Resultado y decisión: La elección bifacial + seguimiento debe evaluarse con albedo, GCR, altura, pérdidas traseras y O&M; la fuente pública acredita configuración, no una ganancia bifacial específica..
Fuente/alcance: Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
CASE · MÓDULO 06
Central Solar Clemesí — Moquegua (caso público documentado)
114,93 MW; más de 229 mil módulos bifaciales de 535 Wp; seguidores de eje horizontal; operación comercial 2024
La elección bifacial + seguimiento debe evaluarse con albedo, GCR, altura, pérdidas traseras y O&M; la fuente pública acredita configuración, no una ganancia bifacial específica.
Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 06
17
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales
IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 6.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 18
MÓDULO 06 · TECNOLOGÍA Y CALIDAD
Matriz multicriterio
Matriz multicriterio: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: bifacialidad y degradación; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: D_A = P_STC/A_module. Resultado expresado en W/m² y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Matriz técnica de selección y confiabilidad. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 06
Matriz multicriterio — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 89 | 71 | 68 | 83
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 06
18
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales
IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 6.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 19
MÓDULO 06 · TECNOLOGÍA Y CALIDAD
Sensibilidad de LCOE
Sensibilidad de LCOE: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: degradación y tolerancia; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: E_life = Σ E_n/(1+r)^n. Resultado expresado en MWh descontado y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Matriz técnica de selección y confiabilidad. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DELIVERABLE · MÓDULO 06
Energía de ciclo
E_life = Σ E_n/(1+r)^n
Unidad / salida: MWh descontado
Usar en análisis de valor y LCOE.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 06
19
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales
IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 6.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 20
MÓDULO 06 · TECNOLOGÍA Y CALIDAD
Especificación técnica del módulo
Cierre profesional: cálculo reproducible, plano coherente, prueba aceptada y expediente controlado.
•
Recalcular una muestra independiente y verificar unidades, redondeos y márgenes.
•
Conciliar memoria, planos, listas, ajustes, protocolos, as-built y manuales.
•
Defender el caso Comparación tecnológica para planta de 20 MWp ante revisión técnica, contractual y de seguridad.
Criterio de dominio: explicar qué dato cambiaría la decisión y cómo se verificaría.
AUDIT · MÓDULO 06
LCOE
LCOE = Σ(CAPEX_n+OPEX_n)/(1+r)^n ÷ ΣE_n/(1+r)^n
Unidad / salida: moneda/MWh
Comparar con supuestos homogéneos y análisis de incertidumbre.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 06
20
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 61215-1:2021 — calificación de diseño
IEC 61730-1:2023 — seguridad de módulos
IEC TS 60904-1-2:2019 — medición de dispositivos bifaciales
IEC TS 63209-1:2021 — vida extendida de módulos
IEC 62941:2019 — sistema de calidad de fabricación FV
Osinergmin, puesta en operación comercial de la Central Solar Clemesí, 28-02-2024.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 6.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.