## Slide 1
MÓDULO 07 · ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Arquitectura DC/AC
SISTEMA FOTOVOLTAICO TEORÍA
balance de energía, conversión DC/AC, MPPT, protecciones, puesta a tierra, monitoreo y desempeño
ARQUITECTURA DEL SISTEMA · APLICACIÓN PROFESIONAL
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 07
01
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla
IEC 61000 — compatibilidad electromagnética y calidad de energía
CNE Utilización 2006, secciones 350 y 430
Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 7.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 2
MÓDULO 07 · ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Modelo de energía horario
La conformidad se demuestra vinculando requisito, diseño, prueba y registro.
•
IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
•
IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
•
Separar norma obligatoria, estándar técnico voluntario incorporado por contrato y buena práctica.
No citar una norma sin confirmar edición vigente, alcance, adopción y cláusula aplicable.
NORM · MÓDULO 07
MATRIZ NORMATIVA
01 IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
02 IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 07
02
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla
IEC 61000 — compatibilidad electromagnética y calidad de energía
CNE Utilización 2006, secciones 350 y 430
Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 7.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 3
MÓDULO 07 · ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Relación DC/AC
Relación DC/AC: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: ILR = P_DC,STC/P_AC,nom. Salida requerida: —.
•
Optimizar por clima, tarifa, clipping, degradación y restricciones.
•
Referencia técnica: IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 07
Relación DC/AC
ILR = P_DC,STC/P_AC,nom
Unidad / salida: —
Optimizar por clima, tarifa, clipping, degradación y restricciones.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 07
03
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla
IEC 61000 — compatibilidad electromagnética y calidad de energía
CNE Utilización 2006, secciones 350 y 430
Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 7.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 4
MÓDULO 07 · ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Ventana MPPT
Ventana MPPT: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: eficiencia y disponibilidad; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: SS = E_PV→carga/E_carga. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Diagrama funcional y filosofía de operación. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 07
Ventana MPPT — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 90 | 58 | 67 | 74
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 07
04
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla
IEC 61000 — compatibilidad electromagnética y calidad de energía
CNE Utilización 2006, secciones 350 y 430
Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 7.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 5
MÓDULO 07 · ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Curva de eficiencia del inversor
Eficiencia inversor: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: η_inv = P_AC/P_DC. Salida requerida: %.
•
Evaluar curva de carga, no solo máximo de ficha.
•
Referencia técnica: IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 07
Eficiencia inversor
η_inv = P_AC/P_DC
Unidad / salida: %
Evaluar curva de carga, no solo máximo de ficha.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 07
05
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla
IEC 61000 — compatibilidad electromagnética y calidad de energía
CNE Utilización 2006, secciones 350 y 430
Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 7.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 6
MÓDULO 07 · ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Clipping
Clipping: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: potencia DC y potencia AC; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: ILR = P_DC,STC/P_AC,nom. Resultado expresado en — y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: CNE Utilización 2006, secciones 350 y 430. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Diagrama funcional y filosofía de operación. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DESIGN · MÓDULO 07
Relación DC/AC
ILR = P_DC,STC/P_AC,nom
Unidad / salida: —
Optimizar por clima, tarifa, clipping, degradación y restricciones.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 07
06
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla
IEC 61000 — compatibilidad electromagnética y calidad de energía
CNE Utilización 2006, secciones 350 y 430
Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 7.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 7
MÓDULO 07 · ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Autoconsumo y autosuficiencia
La conformidad se demuestra vinculando requisito, diseño, prueba y registro.
•
IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
•
IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
•
Separar norma obligatoria, estándar técnico voluntario incorporado por contrato y buena práctica.
No citar una norma sin confirmar edición vigente, alcance, adopción y cláusula aplicable.
NORM · MÓDULO 07
MATRIZ NORMATIVA
01 IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
02 IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
Edición · alcance · adopción · evidencia
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 07
07
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla
IEC 61000 — compatibilidad electromagnética y calidad de energía
CNE Utilización 2006, secciones 350 y 430
Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 7.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 8
MÓDULO 07 · ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Control de exportación
Control de exportación: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: DC/AC ratio y eficiencia; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: SC = E_PV→carga/E_PV. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Diagrama funcional y filosofía de operación. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 07
Control de exportación — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 94 | 68 | 90 | 54
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 07
08
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla
IEC 61000 — compatibilidad electromagnética y calidad de energía
CNE Utilización 2006, secciones 350 y 430
Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 7.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 9
MÓDULO 07 · ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Anti‑isla
Autoconsumo: ecuación, unidades, límites de validez y criterio de aceptación.
•
Relación de diseño: SC = E_PV→carga/E_PV. Salida requerida: %.
•
Requiere series temporales coincidentes.
•
Referencia técnica: IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla. Confirmar edición y aplicabilidad al proyecto.
Control de cálculo: entradas trazables, unidades consistentes, sensibilidad y revisión independiente.
FORMULA · MÓDULO 07
Autoconsumo
SC = E_PV→carga/E_PV
Unidad / salida: %
Requiere series temporales coincidentes.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 07
09
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla
IEC 61000 — compatibilidad electromagnética y calidad de energía
CNE Utilización 2006, secciones 350 y 430
Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 7.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 10
MÓDULO 07 · ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Protecciones de interfaz
Protecciones de interfaz: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: disponibilidad y potencia DC; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: A = (T_total−T_indisp)/T_total. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61000 — compatibilidad electromagnética y calidad de energía. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Diagrama funcional y filosofía de operación. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
PROTECTION · MÓDULO 07
Disponibilidad
A = (T_total−T_indisp)/T_total
Unidad / salida: %
Excluir o reportar por separado indisponibilidades externas.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 07
10
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla
IEC 61000 — compatibilidad electromagnética y calidad de energía
CNE Utilización 2006, secciones 350 y 430
Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 7.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 11
MÓDULO 07 · ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Calidad de energía
Calidad de energía: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: potencia DC y potencia AC; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: ILR = P_DC,STC/P_AC,nom. Resultado expresado en — y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: CNE Utilización 2006, secciones 350 y 430. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Diagrama funcional y filosofía de operación. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DESIGN · MÓDULO 07
Relación DC/AC
ILR = P_DC,STC/P_AC,nom
Unidad / salida: —
Optimizar por clima, tarifa, clipping, degradación y restricciones.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 07
11
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla
IEC 61000 — compatibilidad electromagnética y calidad de energía
CNE Utilización 2006, secciones 350 y 430
Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 7.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 12
MÓDULO 07 · ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Transformación y punto de conexión
Transformación y punto de conexión: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: potencia AC y DC/AC ratio; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: η_inv = P_AC/P_DC. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Diagrama funcional y filosofía de operación. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
QUALITY · MÓDULO 07
Eficiencia inversor
η_inv = P_AC/P_DC
Unidad / salida: %
Evaluar curva de carga, no solo máximo de ficha.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 07
12
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla
IEC 61000 — compatibilidad electromagnética y calidad de energía
CNE Utilización 2006, secciones 350 y 430
Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 7.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 13
MÓDULO 07 · ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Disponibilidad
Disponibilidad: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: DC/AC ratio y eficiencia; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: SC = E_PV→carga/E_PV. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Diagrama funcional y filosofía de operación. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
TEST · MÓDULO 07
Autoconsumo
SC = E_PV→carga/E_PV
Unidad / salida: %
Requiere series temporales coincidentes.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 07
13
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla
IEC 61000 — compatibilidad electromagnética y calidad de energía
CNE Utilización 2006, secciones 350 y 430
Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 7.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 14
MÓDULO 07 · ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Pérdidas técnicas
Pérdidas técnicas: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: eficiencia y disponibilidad; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: SS = E_PV→carga/E_carga. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Diagrama funcional y filosofía de operación. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 07
Pérdidas técnicas — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 88 | 66 | 81 | 68
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 07
14
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla
IEC 61000 — compatibilidad electromagnética y calidad de energía
CNE Utilización 2006, secciones 350 y 430
Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 7.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 15
MÓDULO 07 · ARQUITECTURA DEL SISTEMA
SCADA y señales
SCADA y señales: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: disponibilidad y potencia DC; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: A = (T_total−T_indisp)/T_total. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61000 — compatibilidad electromagnética y calidad de energía. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Diagrama funcional y filosofía de operación. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
FAILURE · MÓDULO 07
Disponibilidad
A = (T_total−T_indisp)/T_total
Unidad / salida: %
Excluir o reportar por separado indisponibilidades externas.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 07
15
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla
IEC 61000 — compatibilidad electromagnética y calidad de energía
CNE Utilización 2006, secciones 350 y 430
Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 7.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 16
MÓDULO 07 · ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Modos de operación
Caso real documentado: Central Solar Rubí — Moquegua (caso público documentado).
•
Entradas verificables: 144,48 MW de potencia efectiva; más de 560 mil paneles; supervisión preoperativa de Osinergmin.
•
Cálculo principal: ILR = P_DC,STC/P_AC,nom (—), con supuestos y sensibilidad documentados.
•
Resultado y decisión: El caso demuestra la trazabilidad entre concesión, equipos contractuales, pruebas, operación comercial y supervisión permanente..
Fuente/alcance: Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
CASE · MÓDULO 07
Central Solar Rubí — Moquegua (caso público documentado)
144,48 MW de potencia efectiva; más de 560 mil paneles; supervisión preoperativa de Osinergmin
El caso demuestra la trazabilidad entre concesión, equipos contractuales, pruebas, operación comercial y supervisión permanente.
Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 07
16
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla
IEC 61000 — compatibilidad electromagnética y calidad de energía
CNE Utilización 2006, secciones 350 y 430
Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 7.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 17
MÓDULO 07 · ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Caso 500 kWp
Caso real documentado: Central Solar Rubí — Moquegua (caso público documentado).
•
Entradas verificables: 144,48 MW de potencia efectiva; más de 560 mil paneles; supervisión preoperativa de Osinergmin.
•
Cálculo principal: η_inv = P_AC/P_DC (%), con supuestos y sensibilidad documentados.
•
Resultado y decisión: El caso demuestra la trazabilidad entre concesión, equipos contractuales, pruebas, operación comercial y supervisión permanente..
Fuente/alcance: Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
CASE · MÓDULO 07
Central Solar Rubí — Moquegua (caso público documentado)
144,48 MW de potencia efectiva; más de 560 mil paneles; supervisión preoperativa de Osinergmin
El caso demuestra la trazabilidad entre concesión, equipos contractuales, pruebas, operación comercial y supervisión permanente.
Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 07
17
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla
IEC 61000 — compatibilidad electromagnética y calidad de energía
CNE Utilización 2006, secciones 350 y 430
Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 7.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 18
MÓDULO 07 · ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Balance horario
Balance horario: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: DC/AC ratio y eficiencia; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: SC = E_PV→carga/E_PV. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Diagrama funcional y filosofía de operación. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
CHART · MÓDULO 07
Balance horario — índice técnico normalizado
Chart: 
| Base | Diseño | Verificado | Margen
Índice | 92 | 76 | 75 | 48
Gráfico didáctico normalizado (0–100); no representa mediciones de una planta real.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 07
18
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla
IEC 61000 — compatibilidad electromagnética y calidad de energía
CNE Utilización 2006, secciones 350 y 430
Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 7.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 19
MÓDULO 07 · ARQUITECTURA DEL SISTEMA
FMEA del sistema
FMEA del sistema: decisión técnica sustentada con datos, modelo, criterio de aceptación y evidencia.
•
Variables críticas: eficiencia y disponibilidad; registrar fuente, unidad, fecha, incertidumbre y responsable.
•
Modelo de cálculo: SS = E_PV→carga/E_carga. Resultado expresado en % y sometido a sensibilidad.
•
Criterio normativo: IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla. Verificar edición, adopción nacional y alcance contractual.
Entregable: Diagrama funcional y filosofía de operación. Sin evidencia trazable, el resultado no es defendible.
DELIVERABLE · MÓDULO 07
Autosuficiencia
SS = E_PV→carga/E_carga
Unidad / salida: %
Diferente de autoconsumo; no intercambiar indicadores.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 07
19
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla
IEC 61000 — compatibilidad electromagnética y calidad de energía
CNE Utilización 2006, secciones 350 y 430
Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 7.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.

## Slide 20
MÓDULO 07 · ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Bases de diseño
Cierre profesional: cálculo reproducible, plano coherente, prueba aceptada y expediente controlado.
•
Recalcular una muestra independiente y verificar unidades, redondeos y márgenes.
•
Conciliar memoria, planos, listas, ajustes, protocolos, as-built y manuales.
•
Defender el caso Sistema on‑grid industrial de 500 kWp ante revisión técnica, contractual y de seguridad.
Criterio de dominio: explicar qué dato cambiaría la decisión y cómo se verificaría.
AUDIT · MÓDULO 07
Disponibilidad
A = (T_total−T_indisp)/T_total
Unidad / salida: %
Excluir o reportar por separado indisponibilidades externas.
CENESAM · Curso de Sistemas Fotovoltaicos · Módulo 07
20
C
Notes: [Sources]
MINEM, Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006, secciones 350 y 430.
IEC 62548-1:2023, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements.
IEC 62446-1:2016+AMD1:2018, Documentation, commissioning tests and inspection.
IEC 61724-1:2021, Photovoltaic system performance – Monitoring.
NREL, PVWatts V8 / System Advisor Model technical documentation.
IEC 62109-1:2010 e IEC 62109-2:2011 — seguridad de convertidores FV
IEC 61727:2004 — interfaz con red de sistemas FV
IEC 62116:2014 — ensayo anti‑isla
IEC 61000 — compatibilidad electromagnética y calidad de energía
CNE Utilización 2006, secciones 350 y 430
Osinergmin, supervisión de operatividad de la Central Solar Rubí, 21-02-2018.
Imagen temática generada con OpenAI ImageGen para CENESAM, módulo 7.
[/Sources]
Contenido formativo. Verificar edición vigente y aplicabilidad al proyecto.