## Slide 1
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 01
01
CENESAM Nexus IA · Bases de diseño · 1/20
Caracterización, normativa y bases de diseño de una PTAR
balance de masa, variabilidad de caudal y carga, biodegradabilidad y tratabilidad
AFLUENTE
MUESTREO COMPUESTO
ECUALIZACIÓN CONCEPTUAL
LÍNEA BASE
TREN CONCEPTUAL · VALIDAR CON DATOS Y CONDICIONES LOCALES
Memoria de bases de diseño y matriz de cumplimiento
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 2
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 01
02
CENESAM Nexus IA · Bases de diseño · 2/20
La normativa define el resultado; la ingeniería demuestra cómo lograrlo
• D.S. N.° 003-2010-MINAM — LMP para efluentes de PTAR domésticas o municipales
• D.S. N.° 004-2017-MINAM — ECA para Agua
• Verificar autorización ANA, IGA, norma sectorial y condiciones del receptor.
CAUDAL
CARGA
PROCESO
EFLUENTE
ENTREGABLE · Memoria de bases de diseño y matriz de cumplimiento
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 3
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 01
03
CENESAM Nexus IA · Bases de diseño · 3/20
La ciencia del módulo se convierte en ecuaciones de diseño
• balance de masa, variabilidad de caudal y carga, biodegradabilidad y tratabilidad
• Declarar supuestos, unidades y rango de aplicación.
• Separar estimación preliminar de diseño definitivo.
ESCENARIOS · DESEMPEÑO · RIESGO
ENTREGABLE · Memoria de bases de diseño y matriz de cumplimiento
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 4
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 01
04
CENESAM Nexus IA · Bases de diseño · 4/20
Los datos de entrada controlan la confiabilidad del diseño
• Caracterizar Q medio y máximo con variabilidad temporal y QA/QC.
• Caracterizar DBO₅, DQO y SST con variabilidad temporal y QA/QC.
• Caracterizar N, P, pH, alcalinidad con variabilidad temporal y QA/QC.
• Caracterizar temperatura y toxicidad con variabilidad temporal y QA/QC.
MEDIR
MODELAR
DECIDIR
VERIFICAR
ENTREGABLE · Memoria de bases de diseño y matriz de cumplimiento
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 5
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 01
05
CENESAM Nexus IA · Bases de diseño · 5/20
El tren debe responder al afluente y al destino
• Afluente cumple una función verificable.
• Muestreo compuesto cumple una función verificable.
• Ecualización conceptual cumple una función verificable.
• Incluir by-pass, drenajes, manejo de rechazos y contingencias.
AFLUENTE
MUESTREO COMPUESTO
ECUALIZACIÓN CONCEPTUAL
LÍNEA BASE
TREN CONCEPTUAL · VALIDAR CON DATOS Y CONDICIONES LOCALES
ENTREGABLE · Memoria de bases de diseño y matriz de cumplimiento
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 6
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 01
06
CENESAM Nexus IA · Bases de diseño · 6/20
Balance de masa: nada desaparece
• Cerrar balance de Carbono.
• Cerrar balance de nitrógeno.
• Cerrar balance de fósforo.
• Cerrar balance de sólidos.
• Cerrar balance de agua.
• Cuantificar corrientes de retorno y pérdidas.
Q MEDIO Y MÁXIMO
DBO₅, DQO Y SST
N, P, PH, ALCALINIDAD
TEMPERATURA Y TOXICIDAD
ENTREGABLE · Memoria de bases de diseño y matriz de cumplimiento
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 7
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 01
07
CENESAM Nexus IA · Bases de diseño · 7/20
Criterios de diseño con margen explícito
• Q medio y máximo: valor medio, pico y condición crítica.
• DBO₅, DQO y SST: sensibilidad y control.
• N, P, pH, alcalinidad: reserva o redundancia.
CAUDAL
CARGA
PROCESO
EFLUENTE
ENTREGABLE · Memoria de bases de diseño y matriz de cumplimiento
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 8
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 01
08
CENESAM Nexus IA · Bases de diseño · 8/20
La hidráulica integra todas las unidades
• Construir línea piezométrica para caudal medio y máximo.
• Calcular pérdidas distribuidas y localizadas.
• Evitar reboses, cortocircuitos y zonas muertas.
ESCENARIOS · DESEMPEÑO · RIESGO
ENTREGABLE · Memoria de bases de diseño y matriz de cumplimiento
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 9
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 01
09
CENESAM Nexus IA · Bases de diseño · 9/20
El proceso necesita volumen, tiempo y transferencia
• balance de masa, variabilidad de caudal y carga, biodegradabilidad y tratabilidad
• Verificar limitaciones cinéticas y de transporte.
• Evaluar temperatura, altitud y variabilidad.
MEDIR
MODELAR
DECIDIR
VERIFICAR
ENTREGABLE · Memoria de bases de diseño y matriz de cumplimiento
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 10
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 01
10
CENESAM Nexus IA · Bases de diseño · 10/20
Equipos: seleccionar punto de operación, no solo potencia
• Curva de sistema y equipo.
• Eficiencia, NPSH, materiales y mantenibilidad.
• Redundancia, repuestos y condición de falla.
AFLUENTE
MUESTREO COMPUESTO
ECUALIZACIÓN CONCEPTUAL
LÍNEA BASE
TREN CONCEPTUAL · VALIDAR CON DATOS Y CONDICIONES LOCALES
ENTREGABLE · Memoria de bases de diseño y matriz de cumplimiento
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 11
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 01
11
CENESAM Nexus IA · Bases de diseño · 11/20
Instrumentación mínima para controlar el proceso
• Medición de Q medio y máximo con rango, ubicación y frecuencia.
• Medición de DBO₅, DQO y SST con rango, ubicación y frecuencia.
• Medición de N, P, pH, alcalinidad con rango, ubicación y frecuencia.
• Alarmas con respuesta operativa definida.
Q MEDIO Y MÁXIMO
DBO₅, DQO Y SST
N, P, PH, ALCALINIDAD
TEMPERATURA Y TOXICIDAD
ENTREGABLE · Memoria de bases de diseño y matriz de cumplimiento
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 12
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 01
12
CENESAM Nexus IA · Bases de diseño · 12/20
Control automático con límites operacionales
• Afluente y Línea base conectados por lógica de proceso.
• Modos manual, automático y seguro.
• Interlocks documentados y probados.
CAUDAL
CARGA
PROCESO
EFLUENTE
ENTREGABLE · Memoria de bases de diseño y matriz de cumplimiento
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 13
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 01
13
CENESAM Nexus IA · Bases de diseño · 13/20
Simulación interactiva: observe causa y efecto
• Varíe caudal y carga del afluente.
• Observe eficiencia, energía, lodos y riesgo de incumplimiento.
• Use el modelo para aprender; valide antes de diseñar.
ESCENARIOS · DESEMPEÑO · RIESGO
ENTREGABLE · Memoria de bases de diseño y matriz de cumplimiento
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 14
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 01
14
CENESAM Nexus IA · Bases de diseño · 14/20
Caso aplicado: de la condición crítica al diseño
• PTAR municipal de 25 000 habitantes con crecimiento estacional y aporte industrial
• Construya tres alternativas y descarte con criterios técnicos.
• Seleccione con análisis multicriterio y riesgo.
MEDIR
MODELAR
DECIDIR
VERIFICAR
ENTREGABLE · Memoria de bases de diseño y matriz de cumplimiento
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 15
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 01
15
CENESAM Nexus IA · Bases de diseño · 15/20
La operación debe diseñarse desde el proyecto
• Accesos, izaje, limpieza y aislamiento.
• Puntos de muestreo seguros y representativos.
• Manual O&M ligado a planos y equipos reales.
AFLUENTE
MUESTREO COMPUESTO
ECUALIZACIÓN CONCEPTUAL
LÍNEA BASE
TREN CONCEPTUAL · VALIDAR CON DATOS Y CONDICIONES LOCALES
ENTREGABLE · Memoria de bases de diseño y matriz de cumplimiento
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 16
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 01
16
CENESAM Nexus IA · Bases de diseño · 16/20
Fallas previsibles requieren respuestas ensayadas
• Falla de Afluente: detectar, contener, recuperar. Falla de Muestreo compuesto: detectar, contener, recuperar. Falla de Ecualización conceptual: detectar, contener, recuperar.
• Definir capacidad de almacenamiento y by-pass controlado.
• Registrar causa raíz y acción preventiva.
Q MEDIO Y MÁXIMO
DBO₅, DQO Y SST
N, P, PH, ALCALINIDAD
TEMPERATURA Y TOXICIDAD
ENTREGABLE · Memoria de bases de diseño y matriz de cumplimiento
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 17
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 01
17
CENESAM Nexus IA · Bases de diseño · 17/20
Monitoreo con cadena de custodia y decisión
• Aplicar R.M. 273-2013-VIVIENDA cuando corresponda.
• Definir punto, frecuencia, preservación y laboratorio.
• Comparar LMP, ECA y autorización sin confundirlos.
CAUDAL
CARGA
PROCESO
EFLUENTE
ENTREGABLE · Memoria de bases de diseño y matriz de cumplimiento
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 18
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 01
18
CENESAM Nexus IA · Bases de diseño · 18/20
Tablero del módulo: cálculo reproducible y evidencia
• Memoria de bases de diseño y matriz de cumplimiento
• Entradas, fórmulas, supuestos y resultados exportables.
• Escenarios base, pico y contingencia.
ESCENARIOS · DESEMPEÑO · RIESGO
ENTREGABLE · Memoria de bases de diseño y matriz de cumplimiento
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 19
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 01
19
CENESAM Nexus IA · Bases de diseño · 19/20
IA y gemelo digital con control profesional
• IA para detección de anomalías y escenarios.
• Datos originales, versionado y validación humana.
• No inventar caudales, normas, rendimientos ni costos.
MEDIR
MODELAR
DECIDIR
VERIFICAR
ENTREGABLE · Memoria de bases de diseño y matriz de cumplimiento
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 20
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 01
20
CENESAM Nexus IA · Bases de diseño · 20/20
Entrega profesional del módulo
• Memoria de bases de diseño y matriz de cumplimiento
• Plano de proceso, memoria de cálculo y matriz de riesgos.
• Conclusiones, limitaciones y plan de verificación.
AFLUENTE
MUESTREO COMPUESTO
ECUALIZACIÓN CONCEPTUAL
LÍNEA BASE
TREN CONCEPTUAL · VALIDAR CON DATOS Y CONDICIONES LOCALES
ENTREGABLE · Memoria de bases de diseño y matriz de cumplimiento
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.