## Slide 1
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 07
01
CENESAM Nexus IA · Efluentes industriales · 1/20
Aguas residuales industriales y pretratamientos especializados
segregación de corrientes, ecualización, neutralización, coagulación-floculación, DAF, oxidación y adsorción
SEGREGACIÓN
ECUALIZACIÓN
NEUTRALIZACIÓN
COAGULACIÓN/DAF
OXIDACIÓN/ADSORCIÓN
TREN CONCEPTUAL · VALIDAR CON DATOS Y CONDICIONES LOCALES
Diseño de pretratamiento industrial y verificación de VMA/LMP sectorial
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 2
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 07
02
CENESAM Nexus IA · Efluentes industriales · 2/20
La normativa define el resultado; la ingeniería demuestra cómo lograrlo
• D.S. N.° 003-2010-MINAM — LMP para efluentes de PTAR domésticas o municipales
• D.S. N.° 004-2017-MINAM — ECA para Agua
• Verificar autorización ANA, IGA, norma sectorial y condiciones del receptor.
CAUDAL
CARGA
PROCESO
EFLUENTE
ENTREGABLE · Diseño de pretratamiento industrial y verificación de VMA/LMP sectorial
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 3
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 07
03
CENESAM Nexus IA · Efluentes industriales · 3/20
La ciencia del módulo se convierte en ecuaciones de diseño
• segregación de corrientes, ecualización, neutralización, coagulación-floculación, DAF, oxidación y adsorción
• Declarar supuestos, unidades y rango de aplicación.
• Separar estimación preliminar de diseño definitivo.
ESCENARIOS · DESEMPEÑO · RIESGO
ENTREGABLE · Diseño de pretratamiento industrial y verificación de VMA/LMP sectorial
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 4
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 07
04
CENESAM Nexus IA · Efluentes industriales · 4/20
Los datos de entrada controlan la confiabilidad del diseño
• Caracterizar DQO soluble/particulada con variabilidad temporal y QA/QC.
• Caracterizar aceites y grasas con variabilidad temporal y QA/QC.
• Caracterizar metales con variabilidad temporal y QA/QC.
• Caracterizar salinidad con variabilidad temporal y QA/QC.
• Caracterizar toxicidad e inhibición con variabilidad temporal y QA/QC.
MEDIR
MODELAR
DECIDIR
VERIFICAR
ENTREGABLE · Diseño de pretratamiento industrial y verificación de VMA/LMP sectorial
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 5
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 07
05
CENESAM Nexus IA · Efluentes industriales · 5/20
El tren debe responder al afluente y al destino
• Segregación cumple una función verificable.
• Ecualización cumple una función verificable.
• Neutralización cumple una función verificable.
• Incluir by-pass, drenajes, manejo de rechazos y contingencias.
SEGREGACIÓN
ECUALIZACIÓN
NEUTRALIZACIÓN
COAGULACIÓN/DAF
OXIDACIÓN/ADSORCIÓN
TREN CONCEPTUAL · VALIDAR CON DATOS Y CONDICIONES LOCALES
ENTREGABLE · Diseño de pretratamiento industrial y verificación de VMA/LMP sectorial
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 6
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 07
06
CENESAM Nexus IA · Efluentes industriales · 6/20
Balance de masa: nada desaparece
• Cerrar balance de Carbono.
• Cerrar balance de nitrógeno.
• Cerrar balance de fósforo.
• Cerrar balance de sólidos.
• Cerrar balance de agua.
• Cuantificar corrientes de retorno y pérdidas.
DQO SOLUBLE/PARTICULADA
ACEITES Y GRASAS
METALES
SALINIDAD
ENTREGABLE · Diseño de pretratamiento industrial y verificación de VMA/LMP sectorial
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 7
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 07
07
CENESAM Nexus IA · Efluentes industriales · 7/20
Criterios de diseño con margen explícito
• DQO soluble/particulada: valor medio, pico y condición crítica.
• aceites y grasas: sensibilidad y control.
• metales: reserva o redundancia.
CAUDAL
CARGA
PROCESO
EFLUENTE
ENTREGABLE · Diseño de pretratamiento industrial y verificación de VMA/LMP sectorial
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 8
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 07
08
CENESAM Nexus IA · Efluentes industriales · 8/20
La hidráulica integra todas las unidades
• Construir línea piezométrica para caudal medio y máximo.
• Calcular pérdidas distribuidas y localizadas.
• Evitar reboses, cortocircuitos y zonas muertas.
ESCENARIOS · DESEMPEÑO · RIESGO
ENTREGABLE · Diseño de pretratamiento industrial y verificación de VMA/LMP sectorial
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 9
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 07
09
CENESAM Nexus IA · Efluentes industriales · 9/20
El proceso necesita volumen, tiempo y transferencia
• segregación de corrientes, ecualización, neutralización, coagulación-floculación, DAF, oxidación y adsorción
• Verificar limitaciones cinéticas y de transporte.
• Evaluar temperatura, altitud y variabilidad.
MEDIR
MODELAR
DECIDIR
VERIFICAR
ENTREGABLE · Diseño de pretratamiento industrial y verificación de VMA/LMP sectorial
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 10
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 07
10
CENESAM Nexus IA · Efluentes industriales · 10/20
Equipos: seleccionar punto de operación, no solo potencia
• Curva de sistema y equipo.
• Eficiencia, NPSH, materiales y mantenibilidad.
• Redundancia, repuestos y condición de falla.
SEGREGACIÓN
ECUALIZACIÓN
NEUTRALIZACIÓN
COAGULACIÓN/DAF
OXIDACIÓN/ADSORCIÓN
TREN CONCEPTUAL · VALIDAR CON DATOS Y CONDICIONES LOCALES
ENTREGABLE · Diseño de pretratamiento industrial y verificación de VMA/LMP sectorial
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 11
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 07
11
CENESAM Nexus IA · Efluentes industriales · 11/20
Instrumentación mínima para controlar el proceso
• Medición de DQO soluble/particulada con rango, ubicación y frecuencia.
• Medición de aceites y grasas con rango, ubicación y frecuencia.
• Medición de metales con rango, ubicación y frecuencia.
• Alarmas con respuesta operativa definida.
DQO SOLUBLE/PARTICULADA
ACEITES Y GRASAS
METALES
SALINIDAD
ENTREGABLE · Diseño de pretratamiento industrial y verificación de VMA/LMP sectorial
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 12
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 07
12
CENESAM Nexus IA · Efluentes industriales · 12/20
Control automático con límites operacionales
• Segregación y Biológico conectados por lógica de proceso.
• Modos manual, automático y seguro.
• Interlocks documentados y probados.
CAUDAL
CARGA
PROCESO
EFLUENTE
ENTREGABLE · Diseño de pretratamiento industrial y verificación de VMA/LMP sectorial
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 13
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 07
13
CENESAM Nexus IA · Efluentes industriales · 13/20
Simulación interactiva: observe causa y efecto
• Varíe caudal y carga del afluente.
• Observe eficiencia, energía, lodos y riesgo de incumplimiento.
• Use el modelo para aprender; valide antes de diseñar.
ESCENARIOS · DESEMPEÑO · RIESGO
ENTREGABLE · Diseño de pretratamiento industrial y verificación de VMA/LMP sectorial
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 14
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 07
14
CENESAM Nexus IA · Efluentes industriales · 14/20
Caso aplicado: de la condición crítica al diseño
• Planta alimentaria con picos de DQO, grasas y variaciones extremas de pH
• Construya tres alternativas y descarte con criterios técnicos.
• Seleccione con análisis multicriterio y riesgo.
MEDIR
MODELAR
DECIDIR
VERIFICAR
ENTREGABLE · Diseño de pretratamiento industrial y verificación de VMA/LMP sectorial
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 15
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 07
15
CENESAM Nexus IA · Efluentes industriales · 15/20
La operación debe diseñarse desde el proyecto
• Accesos, izaje, limpieza y aislamiento.
• Puntos de muestreo seguros y representativos.
• Manual O&M ligado a planos y equipos reales.
SEGREGACIÓN
ECUALIZACIÓN
NEUTRALIZACIÓN
COAGULACIÓN/DAF
OXIDACIÓN/ADSORCIÓN
TREN CONCEPTUAL · VALIDAR CON DATOS Y CONDICIONES LOCALES
ENTREGABLE · Diseño de pretratamiento industrial y verificación de VMA/LMP sectorial
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 16
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 07
16
CENESAM Nexus IA · Efluentes industriales · 16/20
Fallas previsibles requieren respuestas ensayadas
• Falla de Segregación: detectar, contener, recuperar. Falla de Ecualización: detectar, contener, recuperar. Falla de Neutralización: detectar, contener, recuperar.
• Definir capacidad de almacenamiento y by-pass controlado.
• Registrar causa raíz y acción preventiva.
DQO SOLUBLE/PARTICULADA
ACEITES Y GRASAS
METALES
SALINIDAD
ENTREGABLE · Diseño de pretratamiento industrial y verificación de VMA/LMP sectorial
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 17
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 07
17
CENESAM Nexus IA · Efluentes industriales · 17/20
Monitoreo con cadena de custodia y decisión
• Aplicar R.M. 273-2013-VIVIENDA cuando corresponda.
• Definir punto, frecuencia, preservación y laboratorio.
• Comparar LMP, ECA y autorización sin confundirlos.
CAUDAL
CARGA
PROCESO
EFLUENTE
ENTREGABLE · Diseño de pretratamiento industrial y verificación de VMA/LMP sectorial
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 18
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 07
18
CENESAM Nexus IA · Efluentes industriales · 18/20
Tablero del módulo: cálculo reproducible y evidencia
• Diseño de pretratamiento industrial y verificación de VMA/LMP sectorial
• Entradas, fórmulas, supuestos y resultados exportables.
• Escenarios base, pico y contingencia.
ESCENARIOS · DESEMPEÑO · RIESGO
ENTREGABLE · Diseño de pretratamiento industrial y verificación de VMA/LMP sectorial
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 19
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 07
19
CENESAM Nexus IA · Efluentes industriales · 19/20
IA y gemelo digital con control profesional
• IA para detección de anomalías y escenarios.
• Datos originales, versionado y validación humana.
• No inventar caudales, normas, rendimientos ni costos.
MEDIR
MODELAR
DECIDIR
VERIFICAR
ENTREGABLE · Diseño de pretratamiento industrial y verificación de VMA/LMP sectorial
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.

## Slide 20
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON IA · MÓDULO 07
20
CENESAM Nexus IA · Efluentes industriales · 20/20
Entrega profesional del módulo
• Diseño de pretratamiento industrial y verificación de VMA/LMP sectorial
• Plano de proceso, memoria de cálculo y matriz de riesgos.
• Conclusiones, limitaciones y plan de verificación.
SEGREGACIÓN
ECUALIZACIÓN
NEUTRALIZACIÓN
COAGULACIÓN/DAF
OXIDACIÓN/ADSORCIÓN
TREN CONCEPTUAL · VALIDAR CON DATOS Y CONDICIONES LOCALES
ENTREGABLE · Diseño de pretratamiento industrial y verificación de VMA/LMP sectorial
Notes: Fuentes:
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-limites-maximos-permisibles-efluentes-plantas-tratamiento-aguas
https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-agua-establecen-0
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/13762-273-2013-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/272120-010-2019-vivienda
https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/539439-r-j-224-2013-ana%20
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne
Nota técnica: verificar versión vigente, IGA, sector, cuerpo receptor, condiciones locales y datos de caracterización antes de diseñar.